影像通缉令|如何指认“女性杀手”宫颈癌？

宫颈癌是最常见的女性恶性肿瘤之一，其发病与人乳头状瘤病毒（human papilloma virus，HPV）、早婚早育、多产、性激素失调等因素有关，死亡率在女性恶性肿瘤中仅次于乳腺癌，是名副其实的“女性杀手”。早期诊断及准确分期是决定治疗方案选择、影响患者预后的关键因素。根治性手术治疗仅适用于I~IIA期的宫颈癌患者，中晚期患者则应以同步放化疗为主。

超声、CT及MRI为宫颈癌的诊断、分期提供了有力的工具，其中MRI具有较高的软组织分辨力，能够准确提供病变及周围结构的信息，是宫颈癌最佳的影像学检查方法。近年来，动态对比增强MRI（DCE-MRI）因其可全面评价对比剂进入和排出肿瘤的全过程，对微血管通透性进行研究，了解肿瘤组织的血流灌注情况，被广泛应用于宫颈癌的影像诊断[1][2]。

早期诊断及分期

DCE-MRI多采用钆对比剂，经静脉使用高压注射器快速团注，并使用三维T1WI序列（如LAVA序列）采集信号。宫颈癌组织在早期即明显强化，强化程度一般高于周围正常组织，达峰时间为注射对比剂后30~60s，随后对比剂逐渐廓清；与正常组织的持续强化相比，延迟期肿瘤明显低于正常组织。张婷等[3]纳入40例宫颈癌患者，其中35例在早期均有不同程度强化，病灶与正常组织间产生明显的信号差异，病灶边界显示清晰；31例于延迟期病灶中心呈中央低信号、边缘高信号，与信号逐渐强化的正常子宫组织形成对比。

宫旁侵犯是判断肿瘤≥II B期的标准及决定手术还是放化疗的依据。DCE-MRI中，早期高信号病变周围环绕完整低信号基质环及增强晚期病变周围强化的基质环均可提示宫旁无侵犯，帮助进行分期诊断[4]。

疗效预测及评估

肿瘤放疗敏感性与肿瘤细胞的含氧量密切相关，在乏氧状态下肿瘤细胞易出现放疗抗拒。DCE-MRI显示治疗前肿瘤强化明显的区域主要由局部血供丰富、微循环灌注及含氧量较高的癌组织构成，对放疗较为敏感。半定量参数中达峰时间、平均斜率、最大强化率、廓清率对宫颈癌的疗效具有预测价值[1]。

李建生等[5]利用相对信号强化率（RE%）和最大相对信号强化率（MRE%）对放疗后的宫颈癌病灶进行评估。研究发现，宫颈癌放疗前与放疗后1个月内测量宫颈病灶-子宫肌层的差值比较，其RE值差值比较差异无统计学意义，而MRE差值比较差异有统计学意义（P<0．05）。宫颈癌放疗后1月内与放疗后3个月以上测量宫颈病灶比较，其RE、MRE差异有统计学意义（P<0．05）。结果显示放疗可使肿瘤微血管减少，其血流灌注也明显减少，DCE-MRI可准确表达组织微血管情况，反映肿瘤血流动力学改变，更为可靠地评价放疗效果。

而对于行手术治疗的宫颈癌而言，血流灌注丰富的肿瘤组织更易出现周围组织侵犯及淋巴结转移，预后反而不佳，其疗效也可通过DCE-MRI进行预测。

肿瘤复发的诊断

约50%的宫颈癌患者在治疗后1年内出现复发，约75%在治疗后2年内出现复发，复发患者的生存期仅为7个月。利用DCE-MRI中的定量参数可准确判断患者的复发情况，Ktrans为对比剂在微血管中每分钟从血浆扩散至血管外细胞外间隙（EES）的容积转换常数，与血流速度、血管通透性、血管床面积等因素有关；Kep是对比剂在微血管中每分钟从EES到血浆的速率常数，反映肿瘤血管通透性和肿瘤血管密度；Ve代表对比剂在EES的容积。

朱志军等[6]研究表明，复发宫颈癌微血管通透性的定量参数Ktrans及Kep值均高于未复发宫颈癌组（表1），可能与前者的细胞生长较快，肿瘤新生血管增多，微血管密度增加，血管通透性增高有关。

表1 复发宫颈癌组与非复发宫颈癌组定量参数值比较

参考文献

[1] 欧阳汉, 余小多. MRI在宫颈癌的应用进展[J]. 放射学实践, 2014(02):124-126.

[2] 孙赛花, 欧阳汉. 磁共振成像对宫颈癌诊断和临床分期的影响与意义[J]. 癌症进展, 2013, 11(4):355-358.

[3] 张婷, 刘爱连, 汪禾青, 等.MRI动态增强扫描对宫颈癌的诊断价值[J]. 中华放射学杂志, 2009, 43(9): 973-977.

[4] Iwata S, Joja I, Okuno K, et al. Cervical carcinoma with full-thickness stromal invasion: efficacy of dynamic MR imaging in the assessment of parametrial involvement[J]. Radiation medicine, 2001, 20(5): 247-255.

[5] 李建生, 陈志军, 汤日杰,等. MRI动态增强扫描对宫颈癌放疗疗效评价研究[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2014(10).

[6] 朱志军, 张碧娟, 郭吉敏,等. 动态增强MRI微血管通透性参数与Ⅱ期宫颈癌复发的相关性研究[J]. 放射学实践, 2015(8):841-844.